улица ОСИПЕНКО д. 10

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| Фундаменты | Вид фундамента – железобетонные блоки |
| --- | --- |
| Наружные стены и перекрытия | Материал стен – крупнопанельные железобетонные плиты Протяженность межпанельных швов – 11959 м.п. Площадь фасада – 2896,67 кв.м Перекрытия – железобетонные плиты |
| Кровля | Площадь – 757 кв.м Материал – рубероид, «унифлекс» |
| Подвальное помещение | Площадь – 162,35 кв.м Количество теплоцентров – 2 Наличие прибора учета холодного водоснабжения – отсутствует Наличие прибора учета горячего водоснабжения – отсутствует Наличие прибора учета тепловой энергии – отсутствует |
| Лестничные клетки | Уборочная площадь – 559 кв.м Количество мусоропроводов – 2 Площадь оконных проемов – 53,76 кв.м |
| Лифтовое оборудование | Количество – 2 Тип – пассажирский Грузоподъемность – 320 кг |
| Инженерные сети | Разводящие трубопроводы холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления проходят по подвальному помещению. Проводка внутридомовых электрических сетей скрытая. |
| Земельный участок | Площадь с асфальтовым покрытием – 2214 кв.м Площадь грунтов и зеленой зоны – 719 кв.м |
| Застроечная площадь | 720 кв.м. |
| Нежилые помещения | Площадь - 120 кв.м. |
| Жилые помещения | Площадь – 3730,8 кв.м. |
| Общее имущество | Площадь - 522,3 кв.м. |

Серия, тип постройки 78-013-АС-АС/85-023

Год постройки 1992

Количество этажей 9

Количество подъездов 2

Количество квартир 71

Общая площадь жилых и нежилых помещений (не относящихся к общему имуществу)   3850,8  кв.м

Многоквартирный дом со всеми видами благоустройства в соответствие с технической возможностью и наличием коммуникаций.

Информация об оказываемых коммунальных ресурсах и поставщиках коммунальных услуг:

Холодное, горячее (теплоноситель) водоснабжение и водоотведение:

ГОУП «Мурманскводоканал»  183038 г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 9. Тел. 21-37-01.

Отопление, горячее (тепловая энергия) водоснабжение:

ОАО «Мурманэнергосбыт»  183034 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39. Тел 68-63-26

Электроснабжение:

Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»  183038 г. Мурманск, ул. Коминтерна,

д. 5. Тел 69-23-59

Информация об использовании общего имущества:

Никаких договорных отношений о передаче объектов общего имущества в многоквартирном доме в пользование иным лицам по решению собственников помещений НЕТ.

Информация о капитальном ремонте общего имущества:

Собственники МКД на общем собрании не приняли решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счёте, открытом на имя регионального оператора. Таким образом формирование фонда капитального ремонта в многоквартирном доме будет на счете регионального оператора.