улица МИРОНОВА д. 4

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| Фундаменты | Вид фундамента – железобетонные блоки |
| --- | --- |
| Наружные стены и перекрытия | Материал стен – крупнопанельные железобетонные плиты Перекрытия – железобетонные плиты |
| Кровля | Площадь – 1199 кв.м Материал – шифер |
| Подвальное помещение | Количество теплоцентров – 1 Площадь теплоцентра – 31 кв.м Наличие прибора учета холодного водоснабжения – отсутствует Наличие прибора учета горячего водоснабжения – отсутствует Наличие прибора учета тепловой энергии – отсутствует |
| Лестничные клетки | Уборочная площадь – 427 кв.м |
| Инженерные сети | Разводящие трубопроводы холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления проходят по подвальному помещению. Разводящие сети системы газоснабжения – наружные, вдоль стен здания. Проводка внутридомовых электрических сетей скрытая. |
| Земельный участок | Площадь – 3621 кв.м. |
| Застроечная площадь | 1217 кв.м. |
| Нежилые помещения | Площадь - 0 кв.м. |
| Жилые помещения | Площадь – 4388,1 кв.м. |
| Общее имущество | Площадь – 388,2 кв.м. |

Серия, тип постройки 1-464А

Год постройки 1966

Количество этажей 5

Количество подъездов 6

Количество квартир 90

Общая площадь жилых и нежилых помещений (не относящихся к общему имуществу)   4388,1  кв.м

Многоквартирный дом со всеми видами благоустройства в соответствие с технической возможностью и наличием коммуникаций.

Информация об оказываемых коммунальных ресурсах и поставщиках коммунальных услуг:

Холодное, горячее (теплоноситель) водоснабжение и водоотведение:

ГОУП «Мурманскводоканал»  183038 г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 9. Тел. 21-37-01.

Отопление, горячее (тепловая энергия) водоснабжение:

ОАО «Мурманэнергосбыт»  183034 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39. Тел 68-63-26

Электроснабжение:

Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»  183038 г. Мурманск, ул. Коминтерна,

д. 5. Тел 69-23-59

Газоснабжение:

ОАО  «Мурманоблгаз»  183032 г. Мурманск, пр-т Кольский, д. 29. Тел 25-31-16

Информация об использовании общего имущества:

Никаких договорных отношений о передаче объектов общего имущества в многоквартирном доме в пользование иным лицам по решению собственников помещений НЕТ.

Информация о капитальном ремонте общего имущества:

Собственники МКД на общем собрании не приняли решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счёте, открытом на имя регионального оператора. Таким образом формирование фонда капитального ремонта в многоквартирном доме будет на счете регионального оператора.